Direcţia Managementul Proiectelor

- şi Dezvoltare Regională

- CAIET  DE  SARCINI

pentru atribuirea contractului având ca obiect

„Zid de protecţie la Staţia de transfer Crasna” – proiectare și execuție

- Capitolul 1 – Informaţii generale

În cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, DMI 2.1 – „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor” Consiliul Judeţean Sălaj implementează proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj”.

Proiectul propune realizarea unui sistem unitar la nivelul întregului judeţ pentru managementul deşeurilor şi cuprinde:

- Centrul de management integrat al deşeurilor (CMID) Dobrin, cu o suprafaţă totală de 195.577 mp (depozit ecologic, staţie de sortare, staţie de compostare, staţie de epurare levigat, etc.);

- Trei staţii de transfer (numărul acestora fiind determinat ca urmare a studiilor elaborate în faza de proiectare, pe considerente tehnico-econmice, planificare fizică, de mediu, geospaţiale şi sociale fundamentate şi argumentate confoem procedurilor aplicabile):

  - Staţia de transfer Crasna – suprafaţa 6.966 mp;

  - Staţia de transfer Sînmihaiu Almaşului – suprafaţa 6.024 mp;

  - Staţia de transfer Surduc – suprafaţa 5.990 mp.

- Închiderea şi ecologizarea celor 4 depozite urbane neconforme (Zalău-Crişeni, Jibou, Cehu Silvaniei, Şimleu Silvaniei) cu o suprafaţă totală de cca.9,50 ha.

Ulterior finalizării investiţiilor, în perioada de operare a sistemului, pricipalele activităţi ce vor fi desfăşurate de operatorul desemnat/desemnaţi conform prevederilor legale în vigoare, vor fi:

- Colectarea deşeurilor din cele 4 zone (ST Crasna va deservi zona 2  a judeţului) şi transportul acestora la Staţiile de transfer şi CMID Dobrin (CMID Dobrin are rol şi de staţie de transfer pentru zona 1 a judeţului);

- Transferul deşeurilor de la Staţiile de transfer la CMID Dobrin;

- Tratarea deşeurilor şi depozitarea celor nerecuperabile în depozitul ecologic de la CMID Dobrin.

Staţia de transfer Crasna va deservi populaţia, operatorii economici şi instituţiile publice din zona 2 a judeţului Sălaj, respectiv din oraşul Şimleu Silvaniei şi din comunele: Bănişor, Bobota, Bocşa, Boghiş, Camăr, Carastelec, Chieşd, Cizer, Crasna, Halmăşd, Horoatu Crasnei, Ip, Marca, Măerişte, Meseşenii de Jos, Nuşfalău, Pericei, Plopiş, Sîg, Şamşud, Șărmăşag, Valcău de Jos şi Vîrşolţ.

Staţia de transfer Crasna este proiectată astfel încât să asigure finalitatea în condiţii optime a activităţiilor de colectare şi compactare a deşeurilor, în vederea dirijării lor către CMID Dobrin pentru tratare, prelucrare sau depozitare.

Din punct de vedere funcţional în staţia de transfer deşeurile colectate din zona arondată vor fi preluate şi compactate direct în press-containere, acestea fiind preluate de vehiculele speciale dotate cu echipament adecvat pentru transferul deşeurilor la CMID Dobrin în vederea tratării/prelucrării şi depozitării finale.

În consecinţă, la Staţia de transfer Crasna nu vor fi depozitate deşeurile, rolul acesteia fiind doar de a facilita transferul deşeurilor colectate din arealul arondat către Centrul de management integrat al deşeurilor de la Dobrin.

- Capitolul 2 – Oportunitatea şi necesitatea investiţiei

În baza Acordului contractual nr.6995 din 11.07.2012 încheiat cu SC Hidroconstrucţia SA în calitate de lider al asocierii formată din SC HIDROCONSTRUCŢIA SA - SC IRIDEX GROUP CONSTRUCŢII SRL - SC ARGIF PROIECT SRL, în incinta Staţiei de transfer Crasna - s-au executat următoarele lucrări:

  - terasamente (excavaţii şi umpluturi);

  - drumuri de incintă;

  - structuri civile;

  - reţea de alimentare cu apă şi irigaţie;

  - reţea de canalizare ape uzate menajere ape pluviale (inclusiv bazin vidanjabil şi separator de grăsimi);

  - instalaţie de protecţie la incendiu;

  - instalaţii electrice;

  - cântar rutier;

  - container administrativ;

  - container staţie de pompare şi rezervor de apă;

  - container grup sanitar;

  - zid de sprijin nr.1 şi nr.2 (inclusiv silozuri descărcare deşeuri);

  - perdea vegetală;

  - poartă şi împrejmuire.

Întrucât Staţia de transfer Crasna se află în vecinătatea Poligonului militar Crasna, în scopul asigurării condiţiilor de siguranţă pentru personalul, utilajele şi echipamentele din incinta Staţiei de transfer Crasna, Statul Major General al Armatei Române a impus ca pe latura amplasamentului staţiei de transfer învecinată cu Poligonul militar să se realizeze un gard bordurat cu umplutură de piatră.

Această soluţie îndeplineşte condiţiile de siguranţă impuse prin Comunicarea nr.A-897 din 25.02.2014 transmisă de UM 01486 Zalău şi Protocolul de colaborare semnat între CJ Sălaj şi Ministerul Apărării Naţionale (UM 01486 Zalău), are o durată de execuţie scurtă şi se încadrează optim în arhitectura peisagistică a zonei.

Capitolul 3 - Descrierea lucrărilor necesare

În scopul îndeplinirii condiţionalităţilor impuse de Statul Major General al Armatei Române este necesară realizarea următoarelor lucrări:

  - gard zincat dublu bordurat cu umplutură de piatră, având lungimea totală de 138 ml, înălţimea de 2,5 m, grosimea de 25 cm, fixat pe stâlpi metalici (ţeavă galvanizată fixată în beton);

  - fundaţie din beton cu lăţimea de 35 cm şi înălţimea de 50 cm din care în elevaţie 10 cm.

Având în vedere lucrările deja executate în incinta Staţiei de transfer, Antreprenorul are obligaţia să protejeze aceste lucrări, orice deteriorare care poate interveni în timpul execuţiei zidului de protecţie urmând a fi remediată pe cheltuiala acestuia, inclusiv refacerea spaţiului verde din zona de execuţie a zidului.

Capitolul 4 – Cerinţe pentru documentaţia tehnică şi pentru realizarea lucrărilor

În sensul celor prezentate în capitolul 3 se solicită:

1. Elaborarea documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire necesară realizării investiţiei.

2. Elaborarea proiectului tehnic, detaliilor de execuţie şi caietului de sarcini aferent.

3. Executarea lucrărilor.

Consiliul Judeţean Sălaj pune la dispoziţie planşele cu lucrările deja executate în incinta Staţiei de transfer Crasna.

Se solicită elaborarea documentaţiilor tehnice cu respectarea reglementărilor în vigoare la data proiectării.

Proiectul tehnic, detaliile de execuţie şi caietul de sarcini vor fi elaborate astfel încât să permită execuţia tuturor categoriilor de lucrări proiectate.

Caietul de sarcini va fi elaborat în concordanţă cu normele tehnice în vigoare în România (standarde, norme, instrucţiuni tehnice, etc).

Documentaţia tehnică va fi verificată - prin grija Proiectantului - de către verificatori tehnici atestaţi pentru domeniile specifice care fac obiectul proiectului.

Elaboratorul documentaţiei tehnice va prezenta Beneficiarului documentaţia realizată (inclusiv avizele, acordurile, autorizaţiile şi referatele verificatorilor tehnici atestaţi) în vederea recepţionării acesteia, şi va face toate completările solicitate de comisia de recepţie, considerate ca obligaţii contractuale.

Elaboratorul documentaţiei tehnice va răspunde prompt la orice solicitare a Beneficiarului şi/sau a dirigintelui de şantier/Inginerului legată de corectarea, completarea sau îmbunătăţirea unor soluţii tehnice punctuale.

Abordarea soluţiilor propuse (proiectare şi execuţie) se va realiza cu respectarea prevederilor legale / normelor tehnice în vigoare pentru protecţia mediului, cel puţin în ceea ce priveşte evitarea poluării aerului, solului, subsolului, apelor subterane si supraterane, evitarea fenomenelor de eroziune a solului şi protejarea ecosistemelor.

Elaboratorul documentaţiei tehnice va asigura asistenţa tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor, respectiv în perioada de garanţie a lucrărilor.

Execuţia lucrărilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentaţiei tehnice predate Beneficiarului şi recepţionată de acesta, după emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

Realizarea lucrărilor va fi urmărită din punct de vedere cantitativ şi calitativ de către dirigintele de şantier/Inginerul desemnat de Beneficiar, care va confirma îndeplinirea condiţiilor în vederea efectuării plăţilor pentru lucrările executate.

Perioada de garanţie de bună execuţie a lucrărilor va fi de 24 de luni.

Capitolul 5 - Condiţii de realizare a documentaţiei tehnice

Proiectul tehnic, detaliile de execuţie şi caietul de sarcini vor fi prezentate Beneficiarului în 5 (cinci) exemplare pe format de hârtie (cu toate avizele şi acordurile obţinute) şi 2 (două) exemplare pe CD.

Cartea tehnică, documentaţia tehnică pentru urmărirea comportării în timp va fi predată Beneficiarului la finalizarea lucrărilor.

Documentaţiile pentru obţinerea avizelor/acordurilor şi autorizaţiei construire se vor prezenta în 3 (trei) exemplare.

Lucrările vor fi considerate finalizate la admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor, respectiv după soluţionarea obiecţiunilor făcute la recepţia la terminarea lucrărilor.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 zile de la data deschiderii.

Durata aferentă componentei de proiectare (elaborare proiect tehnic, documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, respectiv detalii de execuţie) este de 10 (zece) de zile, iar durata aferentă execuţiei lucrărilor proiectate este de 2 (două) luni.

| DIRECTOR EXECUTIV |  |
| --- | --- |
| Catiţa CRIHAN | Întocmit, |
|  | Ioana IUGA |
|  | Ionuţ PAPAI |

DMPDR/PIM – 2 exp.